РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Крушевац

Број:01-424/2024-41

Датум: 08.08.2024. год.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о спровођењу поступка набавке дел.бр.01-423/2024-41 од 08.08.2024. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: Наручилац) упућује:

Позив за подношење понуда за набавку на коју се Закон не примењује

бр.41-2.1.20/24: Уградна опрема

Подаци о наручиоцу:

Академија васпитачко-медицинских струковних студија.

Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац.

ПИБ: 111540278.

МБ: 17922076.

Шифра делатности: 8542 -високо образовање.

Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова набавки.

е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com

Предмет набавке: Котлови за грејање.

ЦПВ ознака: 44621200-1 Котлови.

| Рок за достављање понуда | 19.08.2024. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Начин достављања понуда | На e-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com или адресу Наручиоца |
| Обавезни елементи понуде | Према обрасцу понуде |
| Критеријум за избор најповољније понуде | Најниже понуђена цена |

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за достављање понуда.

Наручилац задржава право да:

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде,

- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

Руководилац послова јавних набавки

Никола Миљковић, дипл.правник

________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

бр.41-2.1.20/24: Уградна опрема

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Број рачуна |  |
| Одговорно лице |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Опис | Количина | Jединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котао – топловодни, тропромајни са реверзибилном пламеном цевном промајом (примерни модел: Подвис кбц Књажевац GU-240, снаге 240 kW, на нафту или гас, радни рњжим 110/90оC, димензије 900x1701x1110, радни притисак до 3,5 bar, довод – одвод воде DN65NP6, аутоматика котла Подвис кбц Књажевац | 2 |  |  |  |
| Демонатажа старог и монтажа новог котла | 2 |  |  |  |

Збирна цена без ПДВ-а: ________________ динара.

Збирна цена са ПДВ-ом: ________________ динара.

Цена обухвата све пратеће трошкове по паритету ф-ко адреса Наручиоца.

Рок важења понуде: 30 дана од пријема понуде.

Рок испоруке и уградње: До 20.09.2024.године.

Рок и начин плаћања: У року од 3 дана од испоруке, уградње, пробног пуштања у рад и потписивања записника о примопредаји, на основу регистроване е фактуре.

Адреса испоруке и уградње: Пиварска бб, Алексинац.

У__________________                                                                   Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана ______________2024.год